Płońsk, dnia 28.09.2012 r.

OŚ. 6220.06.2011

Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Komunalnej Sp. z o. o. w Płońsku

ul. Mickiewicza 4, 09 – 100 Płońsk

OBWIESZCZENIE – WEZWANIE

Wójt Gminy Płońsk stosownie do otrzymanego wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 września 2012 r., z datą wpływu 20 września 2012 r. (znak: WOOŚ – II.4242.382.2011.AM) w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowania odpadów KW NR 3 planowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
w miejscowości Dalanówek, gmina Płońsk, na działkach o nr ewid. 125/1, 125/2, 125/6, 125/4, 125/5, 124/1, 124/2, 123/1, 123/2, 122/1 z wykorzystaniem części działki 
o nr ew. 127/1, w pasie przylegającym bezpośrednio do działki o nr ew. 125/1 na wykonanie pasa zieleni izolacyjnej wzywa do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko (zwanego dalej  „raportem ooś”) w terminie do 20 października 2012 r.

Raport należy uzupełnić w następującym zakresie:

- Gospodarki wodno – ściekowej:

- W przedłożonej dokumentacji nadal jednoznacznie nie podano rzędnej projektowanego dna wykopu składowiska (ze str. 23 raportu ooś wynika, 
iż  minimalna rzędna wynosi 115,5 m n. p. m., natomiast ze str. 106 – wynikałoby, że 116,0 m n. p. m.); podobnie nie wskazano jednoznacznie najwyższego piezometrycznego poziomu wód podziemnych; w dokumentacji nadal występują rozbieżności – w treści raportu ooś pojawiają się wielkości: 115,0 m n. p. m. (określone na str. 22 i 106 raportu ooś jako: najwyższy poziom wody gruntowej, rzędna występowania wód gruntowych), a w załącznikach 36 i 37 do raportu ooś poziom wód podziemnych odnotowano na rzędnej 115, 60 m n. p. m.; powyższe rozbieżności nie pozwalają na ocenę spełnienia wymogów wynikających 
z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 ze zm.); ponadto nie przedstawiono analizy, 
czy lata, w których dokonywano pomiaru poziomu wód podziemnych, były „suche” czy „mokre”, czy przedstawiony poziom to poziom średni, wysoki 
czy maksymalny; ocena taka powinna być dokonana na podstawie, m. in. wykonanej dokumentacji hydrologicznej, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia, pomiarów rocznych i opadów w roku poddawanym analizie;

- należy przedstawić planowany sposób podczyszczania ścieków zgromadzonych 
w zbiorniku bezodpływowym, w celu spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964) 
lub przedstawić umowę z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji, o ile zachodzi przesłanka z § 14 cyt. Rozporządzenia; przedstawiony skład chemiczny odcieków (str. 64 raportu ooś) i ścieków z brodzika dezynfekcyjnego (str. 65 raportu ooś) budzi wątpliwości pod kątem wypełnienia wymogów ww. rozporządzenia – zawarte w ściekach substancje szczególnie szkodliwe z wykazu 
I i II powodują konieczność uzyskania pozwolenia wodno prawnego 
na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1988, 
z późn. zm.); ponadto należy podać podstawę prawną zezwalającą 
na wykorzystywanie ww. ścieków do celów ppoż.;

- monitoring – wynikiem przeprowadzonej oceny ooś powinno być jednoznaczne wskazanie punktów poboru prób; w związku z powyższym należy wskazać 
3 piezometry do kwatery 3, spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.  U.  z 2002 r. Nr 220, 
poz. 1858 ze zm.); z uwagi na to, iż siatka piezometrów na danym terenie jest bardzo rozbudowana, należy wskazać 1 piezometr na dopływie wód podziemnych na teren składowiska (kwatera 3) i 2 piezometry na odpływie; ponadto zagłębienie piezometrów powinno gwarantować pobór prób również w latach „suchych”; 
w odniesieniu do monitoringu wód powierzchniowych należy przedstawić konkretne miejsca poboru prób również w oparciu o wykonana dokumentację hydrologiczną;

- mając na uwadze fakt, że postępowanie toczy się od 6 lipca 2011 r., a art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś”) dotyczący badania w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wpływu inwestycji na realizację celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wszedł w życie w dniu 18 marca 2011 r. – należy przedłożyć analizę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pod kątem możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549); w celu ustalenia przez tut. organ, czy nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy „ooś”; w ramach ww. analizy należy zidentyfikować jednolitą część wód podziemnych (JCWPd) oraz jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP), w obrębie których ma zostać zrealizowane zamierzenie inwestycyjne oraz podać ich obecny status, stan ekologiczny; następnie, na podstawie danych z monitoringu jakości wód powierzchniowych, należy określić aktualny stan czystości wcześniej zidentyfikowanej JCWP oraz ocenić możliwość jego ewentualnego pogorszenia 
w trakcie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia inwestycyjnego; 
w podsumowaniu oceny, odrębnie dla JCWP i JCWPd, należy określić 
czy realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych założonych w Planie Gospodarowania Wodami 
na obszarze Wisły;

- wątpliwości budzi również sposób wykonania rekultywacji (faza likwidacji); weryfikacji wymaga miąższość warstw zabezpieczających przed dopływem wód opadowych, w kontekście § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim odpowiadać poszczególnie typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549, ze zm.);

II. 	inne:

- należy wyjaśnić zapis na str. 68 raportu ooś – „ochronę wód gruntowych realizuje się poprzez: ograniczenie dopływu wód gruntowych do składowiska, w przypadku gdy odpady zalegają poniżej zwierciadła wody i są to odpady, z których mogą być wypłukiwane substancje toksyczne”:

- Należy wyjaśnić zapis na str. 23 i 104 raportu ooś – „ wykonanie naturalnej 
… bariery”;

- należy przedłożyć wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
z zaznaczoną wyraźnie granicą geodezyjną działek o nr ewid. 125/1, 125/2, 125/6, 125/4, 125/5, 124/1, 124/2, 123/1, 123/2, 122/1, 127/1 oraz wyraźnie zaznaczoną granicą planowanej lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – informacje 
te są niezbędne do stwierdzenia zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- należy ponownie pogłębić analizę możliwych konfliktów społecznych; w związku 
z zaistniałymi konfliktami społecznymi związanymi z planowanym przedsięwzięciem należy je w sposób dokładny i szczegółowy przeanalizować oraz zaproponować metody ich złagodzenia.

Ponadto należy wyjaśnić:

- czy gaz składowiskowy z projektowanej kwatery 3 ujmowany za pomocą studni odgazowujących kierowany będzie na istniejący kogenerator w punkcie energetycznego spalania biogazu;

- na jakiej podstawie do wyznaczenia wielkości emisji z jednostki wytwórczej energii elektrycznej wykorzystano algorytm polegający na pomnożeniu wskaźnika emisji 
(z karty katalogowej w mg/nm3 spalin) poprzez stosunek spalin suchych do mokrych.

Otrzymują:

- Adresat

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7 a, 09 – 100 Płońsk

- Stowarzyszenie Zwykłe „Przyjazna i Bezpieczna 7 – ka”

ul. Dzieżgowska 140, 06 – 500 Mława

- Wiejskie Towarzystwo Ekologiczne „URTICA”

Lisewo 22, 09 – 100 Płońsk

- Strony postępowania - obwieszczeniem

- a/a

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni):

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Płońsku.

- Tablica ogłoszeń sołtysa miejscowości Dalanówek.

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy: www.ugplonsk.bip.org.pl