Płońsk dn. 14. 09.2011

OŚ. 6220.06.2011

Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Komunalnej  Sp. z o.o. w Płońsku

ul. Mickiewicza 4

09-100 Płońsk

OBWIESZCZENIE -  WEZWANIE

Wójt  Gminy   Płońsk  stosownie  do  otrzymanego  wezwania  od  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w Warszawie z dnia 05.09.2011 r. z  datą wpływu 
12.09.2011r. (znak WOOŚ-II.4242.382.2011.AM w sprawie  uzgodnienia warunków  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego na  budowie  kwatery składowania odpadów 
KW  NR  3  planowanej na terenie  składowiska  odpadów  innych niż niebezpieczne  
i obojętne na  dz. o nr ew. 125/1, 125/2, 125/6 w  miejscowości Dalanówek, gmina Płońsk wzywa  do  uzupełnienia  raportu o oddziaływaniu  na środowisko (zwanego dalej ” raportem ooś ” w  następującym  zakresie :

I  ochrony  powietrza atmosferycznego:

-podanie sposobu  ogrzewania  budynku administracyjno-socjalnego

-podanie  sposobu obliczenia prędkości  wylotowej z pracy kompaktora i ładowarki

- załączenie aktualnego ( z 2011 r ) tła zanieczyszczeń w powietrzu  oraz uwzględnienie go  w  obliczeniach

-wyjaśnienie rozbieżności związanej  z brakiem  uwzględnienia emisji  z kwatery NR 2  w obliczeniach  rozprzestrzeniania się substancji w  powietrzu;

-przedstawienie emisji  z punktu  energetycznego  odzyskiwania  biogazu w  tym   pochodni  oraz  uwzględnienie  jej  w  obliczeniach rozprzestrzenia się substancji gazowych i  pyłowych  w  powietrzu;

- wykonanie analizy  rozprzestrzeniania się   substancji  gazowych  w  powietrzu  dla  grupy” węglowodory  alifatyczne” w przypadku poszczególnych  substancji , dla  których  w tabeli  16  nie  określono wartości  dopuszczalnych stężeń (tj. etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan);

-wyjaśnienie  rozbieżności  związanej  z  podaniem  norm  dopuszczalnych  dla  substancji  , dla  których   nie  przeprowadzono obliczeń  rozprzestrzeniania się  w  powietrzu, tj. toluen, aceton;

-wyjaśnienie rozbieżności  związanej z brakiem  wykonania obliczeń  rozprzestrzeniania się substancji gazowych w  powietrzu , dla  których  została  obliczona emisja przedstawiona w  tabeli  nr 15 ;

-wyjaśnienie rozbieżności związanej z wykonaniem obliczeń rozprzestrzeniania się wyłącznie dla  tlenków azotu w  przypadku, kiedy w  tekście  na  stronie 77 oraz  81  raportu  ooś emisja  przedstawiona z  pracy samochodów ciężarowych oraz sprzętu składowiskowego obliczona  jest dla 6 –substancji

-wyjaśnienie  braku  współrzędnych  emitorów  punktowych  w  wydruku danych wprowadzonych  do  programu dotyczących sprzętu składowiskowego;

-wykonanie  analizy   konieczności  przeprowadzenia obliczeń  opadu  pyłu;

Ponadto na  stronie 82 oraz 83  raportu ooś powołano się  na  nieobowiązujące już  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska w  sprawie wymagań w  zakresie  prowadzenia  pomiarów  wielkości emisji.

- gospodarki odpadami:

- w tabeli  nr 4 „rodzaj odpadów  przeznaczonych do unieszkodliwiania na składowisku odpadów  w  Dalanówku” jest wymieniony odpad 16 01 16- proszę  jeszcze  raz przeanalizować , czy ten  odpad może  zostać przyjęty na składowisku;

- proszę  jeszcze  raz przeanalizować  zapisy umieszczone  na  stronie 60 raportu ooś; z raportu ooś  wynika, iż kwatera  będzie eksploatowana ok. 10-12 lat, a w ciągu roku  zapełnione  będzie 87 500 m3 - czyli po 10  latach zapełnione  będzie 875  000 m3 ; z raportu ooś  wynika ,iż  pojemność  kwatery  wynosi 460 000m3  ;

-czy  sortownia  odpadów w Poświętne  przyjmuje  odpady  niebezpieczne; proszę  wyjaśnić  zapis  na  stronie 61  raportu ooś  mówiący o  postępowaniu  z  odpadami; z raportu ooś  wynika , iż odzyskane  surowce lub  odpady z  grupy 16 02  będą  przekazane do sortowni odpadów w Poświętne w  celu  ich odpowiedniego zagospodarowania; na stronie  61 raportu ooś  wymienione są odpady z grupy 16 02 wśród, których  znajduje się odpad  niebezpieczny 16 02 13 ;

-na  stronie  62  raportu ooś jest  mowa o środkach  dezynfekcyjnych stosowanych do  brodzików; proszę  wyjaśnić  gdzie środki  dezynfekcyjne  będą  przechowywane oraz przedstawić  sposób postępowania z  opakowaniami po tych środkach;

-proszę  wymienić  rodzaje, kody i przewidywane  ilości odpadów  powstających  na  etapie  realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, miejsca  powstawania odpadów, sposób ich  magazynowania oraz dalszego  zagospodarowania jakie  powstaną  w  wyniku obsługi planowanego przedsięwzięcia;

-należy  ponownie  przeanalizować i szczegółowo opisać uszczelnienie planowanego przedsięwzięcia; czy planowana  kwatera  będzie miała  naturalną  barierę  geologiczna  czy tylko syntetyczną;

-należy opisać  z  czego składać  się  będzie  system drenażowy ;w opisie  uwzględnić  miąższość i współczynnik  filtracji;

-proszę  podać  przewidywany  najwyższy piezometryczny  poziom  wód podziemnych ;

-należy  przeanalizować przedstawioną  w  raporcie ooś  późniejszą  rekultywacje  kwatery z  podaniem  współczynników  filtracji i miąższości warstw;

II inne:

- należy  dokładnie  opisać wszystkie  obiekty  przewidziane  do realizacji w  ramach przedmiotowego przedsięwzięcia; z raportu ooś wynika, iż planowane  przedsięwzięcie   nie  będzie  polegało  na  budowie  samej  kwatery składowiska odpadów KW NR 3, ale m. in. na  budowie  zbiornika  dla  wód  opadowych   z kwatery 1,2,3 ,drogi ppoż.;

-przedstawić  obecny  sposób wykorzystania  terenu  przedmiotowej inwestycji; z raportu ooś  wynika, że  wszystkie działki przeznaczone  pod  planowane  przedsięwzięcie  zlokalizowane są  na  terenach  żwirowni;

- proszę  szczegółowo opisać  fazę budowy  planowanego przedsięwzięcia;

-należy  przeprowadzić  szczegółową  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z  planowanym  przedsięwzięciem;

- należy  uzupełnić  streszczenie w  języku  niespecjalistycznym  informacji  zawartych w  raporcie ooś; w odniesieniu  do  każdego  elementu  raportu ooś

Uzupełnienie  należy  wnieść  do dnia 28.09.2011

Ponadto proszę o podanie informacji czy planowana inwestycja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli tak, to proszę o podanie nazwy programu operacyjnego oraz numeru i nazwy działania.

Proszę także o zakwalifikowanie przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Otrzymują:

- Adresat

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3

00 – 015 Warszawa

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7 a

09 – 100 Płońsk

4. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy

5. a/a

Zamieszczono:

- Tablica ogłoszeń  Urzędu Gminy Płońsk

- Tablica  ogłoszeń  sołtysa  wsi Dalanówek

- Biuletyn  Informacji  Publicznej Urzędu  Gminy

www.ugplonsk.bip.org.pl